- 《电工实习》实践环节教学大纲

大纲执笔人： 马钧                        大纲审核人：

课程编号：0808200085

环节类别：实习

英文名称：Electrician Practice

学    分：1

总 周 数：1周

适用专业: 电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、工程力学、热工自动化等专业

先修课程：电路、电工技术基础

一、目的

使学生对电工工具及用电安全，特别是室内简单照明线路、继电器使用、电动机控制电路等方面知识有较深刻的实践认知。通过实习获得实际电工操作知识和电工装配技能，巩固所学课程理论知识，促进学生养成动手操作的良好习惯，提高学生分析问题和解决问题的能力，培养学生团队合作意识。

二、基本要求

要求学生掌握安全用电常识，普通电工工具的使用，导线的连接，普通开关、刀闸开关和空气开关的使用等电工基本技能；掌握简单照明电路的连接；掌握继电器的内部结构、基本工作原理及接线方法；掌握电动机的工作原理及控制电路接线方法。

三、实践内容与时间分配

表1

| 序号 | 实践内容 | 基本要求 | 时间分配 (天数) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电工基本技能训练 | 要求学生掌握安全用电常识、电工工具的使用方法以及导线的连接。 | 0.5 |
| 2 | 安装室内照明线路 | 要求学生熟悉简单照明电路图，并合理布线 | 0.5 |
| 3 | 安装电度表配电电路 | 要求学生掌握电度表，空气开关的工作原理，掌握其接线方法 | 0.5 |
| 4 | 电动机自锁控制电路安装 | 掌握继电器的结构、工作原理及接线方法，掌握电动机的工作原理和自锁控制电路接线方法 | 1 |
| 5 | 电动机连锁控制电路安装 | 掌握电动机连锁控制电路接线方法 | 0.5 |
| 6 | 电动机正反转控制电路安装 | 掌握电动机的互锁控制电路接线方法 | 1 |
| 7 | 电动机Y—D控制电路安装 | 掌握电动机由Y形启动到D形运行的自动切换方法 | 1 |
| 合计： |  |  | 5 |

四、实践条件与地点建议

1. 实践基本条件要求

要求拥有专用电工技术实习教室，需配380V动力线，需要专用实习台及电动机、继电器、空气开关等基本器件和工具。

2. 实践地点建议

云塘校区：综合实验楼D503、D505

金盆岭  ：电苑楼702、703

五、能力培养与素质提升

1. 能力培养

培养学生动手操作解决实践问题的能力，促进学生的团队合作、共同探讨、共同前进的意识。

2. 素质提升

使学生对电工工具及用电安全，特别是室内简单照明线路、继电器使用、电动机控制电路等方面知识有较深刻的实践认知。通过实习获得实际电工操作知识和电工装配技能。

六、考核方式与评分标准

- 考核方式。

考核的内容由实习安装过程综合表现、实习考核成绩、实习报告三部分组成。其中实习安装过程综合表现成绩根据学生在实习期间的劳动态度、表现和实习操作水平由实习老师综合评定；实习考核成绩由现场指导老师评定；实习报告由实习老师评阅。

2． 评分办法。

实习总成绩中，实习安装过程综合表现成绩占30%；实习考核成绩占40%；实习报告成绩占30%。将上述成绩评定为优、良、中、及格和不及格五个等级。凡单项成绩为0分者，总评为不及格。